- Précautions d’usage

Pour votre sécurité et la préservation de Braille Sense U2 veuillez lire et vous conformer aux mesures de sécurité suivantes.

  - La tension d’entrée du bloc d’alimentation externe est de 100V - 240V, et la tension de sortie est de DC 5V / 2A.

  - Lorsque le Braille Sense U2 est expédié, la batterie peut être emballée séparément de l’appareil pour éviter des dommages. Lorsque vous utilisez le Braille Sense U2 pour la première fois il se peut que vous ayez à ouvrir l’emballage pour y retirer la batterie et l’insérer dans la fente du panneau arrière de l’appareil. (Voir section 1, introduction, pour plus de détails sur l’insertion de la batterie.) Il est possible que le revendeur ou le distributeur à qui vous avez acheté le Braille Sense U2 l’ait déjà fait pour vous. La batterie peut ne pas être complètement chargée lorsqu’elle est expédiée. Avant d’utiliser le Braille Sense U2, vous devez vous assurer que la batterie est complètement chargée.

  - Lorsque vous utilisez le Braille Sense U2 avec la batterie pour la première fois l’état affiché de la batterie peut être inexact. Pour éviter cette situation, laissez le Braille Sense U2 connecté au bloc d’alimentation externe au moins six heures avec l’appareil allumé. Si vous souhaitez utiliser le Braille Sense U2 immédiatement vous devrez l’utiliser pendant qu’il charge.

  - Si vous souhaitez ou avez besoin de retirer la batterie de l’appareil, éteignez l’appareil puis retirer la batterie. Si l’appareil est connecté au bloc d’alimentation externe avant la réinsertion dans l’appareil de la batterie veillez à ce qu’il soit éteint.

La batterie est susceptible d’exploser lorsqu’elle est remplacée par une batterie dont le type ne convient pas. Veillez à utiliser uniquement les batteries produites spécialement par HIMS pour le Braille Sense U2. Veillez à disposer des batteries usées suivants les instructions.

  - Lorsque vous utilisez le Braille Sense U2 sur batterie l’état de la charge restante de la batterie est annoncé lorsque la charge de la batterie est faible. Lorsque la charge de la batterie descend en dessous de 15 pourcent connectez le bloc d’alimentation externe à l’appareil pour recharger. Si la charge restante tombe en dessous de 5 pourcent et que l’appareil n’est pas connecté au bloc d’alimentation externe le Braille Sense U2 s’éteint une minute après l’annonce de l’état de la batterie. L’autonomie, par charge, de la batterie varie selon les options que vous avez choisies et suivant le nombre et le type de tâches que vous exécutez.

  - Votre Braille Sense U2 doit être manipulé avec précaution. Le Braille Sense U2 est une machine très délicate. Veillez à manipuler l’appareil de manière appropriée et attentionnée. Le Braille Sense U2 est très sensible à la poussière. Veillez à conserver le Braille Sense U2 à l’abri de la poussière.

  - Les cellules braille sont très sensibles et ses pièces sont complexes. Si les cellules braille ne fonctionnent pas correctement dû à la présence de poussière ou pour une autre raison veuillez contacter notre centre de réparation ou le revendeur à qui vous avez acheté le Braille Sense U2 pour assistance.

  - Vous devez faire enregistrer votre Braille Sense U2 de manière à assurer son entretien futur, les services et la mise à jour de ses informations. Rendez vous sur www.hims-inc.com pour enregistrer vos informations. Si vous rencontrez des difficultés au cours de l’enregistrement de vos informations veuillez contacter le revendeur à qui vous avez acheté le Braille Sense U2 pour assistance.

  - Ne démontez pas le Braille Sense U2. Ne laissez personne non habilitée par HIMS à démonter le Braille Sense U2. Si une personne non qualifiée désassemble l’appareil le Braille Sense U2 peut être sérieusement endommagé. Si une personne non autorisée désassemble le Braille Sense U2 l’entretien de l’appareil ne peut plus être gratuit et la garantie est annulée. Si un liquide ou une force externe endommage l’appareil la gratuité de l’entretien peut également être exclue même si les dommages se produisent durant la période de garantie.

  - Ne laissez pas votre Braille Sense U2 dans un endroit fermé ou sous haute température comme à l’intérieur d’une voiture durant l’été car la batterie fournit avec le Braille Sense U2 pourrait être endommagée ou prendre feu. Veillez à ne pas laisser votre Braille Sense U2 dans ce type d’environnements pendant une période prolongée.

  - Merci d’avoir fait le choix d’utiliser le Braille Sense U2. Nous accordons beaucoup d’importance à vos commentaires et suggestions au sujet du produit. En cas de réclamations ou de suggestions merci de faire vos commentaires sur notre site internet. Nous améliorerons notre produit à partir de vos commentaires et suggestions.

  - Pour éviter la perte d’audition n’écoutez pas à volume élevé trop longtemps.

  - Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées à un appareil numérique de classe B en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.

Le fonctionnement est sujet aux conditions suivantes.

- Cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable, et

- Cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

Cet équipement peut générer, utiliser et dégager de l’énergie de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Toutefois, il n’existe aucune garantie qu’un équipement particulier ne souffrira pas du brouillage.

Si cet équipement entraîne un brouillage préjudiciable à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiable en mettant l’appareil hors tension puis sous tension, il est recommandé que l’utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen des mesures suivantes :

- En orientant l’antenne réceptrice différemment ou en la changeant de place.

- En augmentant la distance séparant l’équipement du récepteur.

- En connectant l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.

- En obtenant de l’aide auprès du revendeur ou d’un technicien radio/TV expérimenté.

- IMPORTANT :

Déclaration de conformité de la FCC RF à l’irradiation :

Cet équipement respecte les limites imposées par la FCC RF à l’irradiation présentée dans un environnement incontrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à une distance minimum de 20 cm entre un radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou mis en conjonction avec une autre antenne ou avec un autre émetteur.

Félicitations pour l’achat de votre Braille Sense U2 ! Le Braille Sense U2 est capable de faire tout ce qu’un assistant personnel ordinaire peut faire, et plus – tout sans avoir besoin d’un écran !

- I. Votre boîte Braille Sense U2 doit contenir les éléments suivants :

- Le Braille Sense U2

- La batterie

- La sacoche

- Le bloc d’alimentation externe

- Le câble USB

- Les écouteurs

- Le CD de documentation

- Le récapitulatif des commandes Braille

- II. Comment utiliser ce guide

Avant l’utilisation de Braille Sense U2 il est recommandé de lire entièrement le guide pour vous familiariser avec les fonctions de Braille Sense U2. Le Braille Sense U2 contient beaucoup de programmes avec une variété de fonctions, ainsi, la lecture complète du guide vous permettra de faire fonctionner le mieux possible le Braille Sense U2.

Dans ce guide vous trouverez des références à des raccourcis clavier et à des touches de raccourci. Ces touches correspondent à des manières d’accéder aux menus et aux fonctions rapidement en utilisant une combinaison de frappes. Veuillez noter que tous les raccourcis clavier et toutes les touches de raccourci ne fonctionneront pas depuis tous les emplacements sur le Braille Sense U2. Certains raccourcis clavier et touches de raccourci sont spécifiques à des programmes, ils demandent donc que vous soyez dans un programme spécifique pour les faire fonctionner.

Ce guide d’utilisateur mentionne comment appuyer sur les raccourcis clavier et les touches de raccourci de la manière suivante : les touches sur lesquelles il faut appuyer en même temps sont séparées par un – (tiret). Lorsque vous rencontrez “Espace-b (points 1-2),” cela signifie que vous devez appuyez sur “Espace” et point 1 et 2 simultanément.

Si vous n’êtes pas en mesure de trouver une solution à un problème à l’aide du guide ou que vous avez besoin d’assistance avec le Braille Sense U2 veuillez nous envoyer un email à info@visiole.fr.  Vous pouvez également vous rendre sur notre site à www.visiole.fr  ; ou, vous pouvez nous téléphoner au +33 1 69 19 14 60.